（協議様式２-2-1）

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護　施設整備チェックリスト（ユニット型以外）

| 事業所名 |  |
| --- | --- |

|  | 項 目 | チェック欄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されていますか。 ②バリアフリーに配慮した施設となっていますか ③建築基準法に規定する耐火構造物ですか。 （利用者の日常生活に充てる場所を地上１階のみの場合等大阪府条例に該当する場合は、準耐火建築物とすることができる。） ④階段の傾斜は緩やかな構造となっていますか。 ⑤居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階にある場合、エレベーター若しくは１以上の傾斜路がありますか。 ⑥スプリンクラー、火災報知機等の消防設備、避難経路（最低2方向）が確保されていますか。 ⑦手摺は居室、廊下、食堂及び機能訓練室等に、適切に設けていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 玄関及び廊下 | ①段差解消の対策がなされていますか。 ②車椅子、歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ③廊下は、内法で1.8ｍ以上（中廊下の場合は2.7ｍ以上）確保されていますか。 ④常夜灯を設けていますか。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 居室 | ①出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。（はきだし窓の場合には、利用者の状況等に必要に応じて開放制限が設定できる装置や部屋数分のストッパー等の器具がそろっていますか。） ③エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置ですか。 ④緊急呼び出しの対応が取られていますか。 ⑤居室の定員は、４人以下となっていますか。 ⑥利用者の１人当たりの床面積は、内法10.65㎡以上確保されていますか。 ⑦ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮されていますか。 ⑧洗面台・トイレが居室内に設置の場合 1)洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様となっていますか。 2)洗面台のオーバーフローへの対策がとられていますか。 3)トイレ内のナースコール、手摺の設置と位置は適切ですか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び 機能訓練室 | ①出入口廻りは車椅子、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっていますか。 ③洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。 ④洗面台に共用タオルを取り付けていませんか。 ⑤石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 浴 室 | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はありませんか。 ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないよう工夫していますか。 ③脱衣室・浴室に「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ⑤やけど予防の対策（お湯の温度設定等）はとられていますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| トイレ及び洗面設備 | ①男性・女性が同時利用出来るよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへ の配慮がされていますか。 ②トイレ内に「緊急呼び出し」等が適切な場所に設置されていますか。 ③トイレ扉を有し、緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 ④トイレには常夜灯が設けられていますか。 ⑤水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっていますか。 ⑥共用タオルは取り付けていませんか。 ⑦石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 | □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ |
| 調理室 | ①火気使用部分は不燃対策がされていますか。 ②食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされていますか。 ③調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。 ④食品庫は衛生的に配慮されていますか。 ⑤食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| 静養室 | ①「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 | □ | □ |
| 面談室 | ①プライバシーに配慮された構造になっていますか。 | □ | □ |
| 汚物処理室及び衛生管理 | ①汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペースを有していますか。 ②汚物処理室は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てた位置にありますか。 ③感染症胃腸炎を含めた感染症対策として、使い捨てのビニール手袋、マスク、また消 毒作業手順等について保健所の助言、指導を求め又密接な連携を確保できますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 洗濯室 | ①洗濯機・乾燥機は、利用者も使いやすいレイアウト、高さですか。 ②利用者が操作できる仕様となっていますか。 ③洗剤等は施錠できる場所で保管されるなど誤飲防止等の対策を講じていますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されていますか。 ②複数階に居室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能なシステムとなっていますか。 ③徘徊予防対策がとられていますか。 ④外部避難階段がある場合、夜間でも安全に昇降できますか。 ⑤避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| その他 | ①大阪府条例第115号、116号、老企第25号で示す基準を読み、確認しましたか。 ②近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。 ③協議、説明会等で、要望・意見等がありましたか。 ④都市計画法及び建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更 等手続きについて、建築主事と相談していますか。） 開発担当部局（担当部署： ）（担当者名： ） 建築担当部局（担当部署； ）（担当者名： ） ⑤消防法上の手続きを確認しましたか。（所轄消防本部と相談していますか。） （担当部署： ）（担当者名： ） | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |