## 住宅型・健康型
住宅型有料老人ホーム施設整備基準チェックリスト（柏原市有料老人ホーム設置運営指導指針による）
設置者名(法人名)
施設名
設備項目 |  | チェック欄 |  | 住宅型有料老人ホーム | 指針/ 配慮事項の別
|  | はい | いいえ
１．規模及び構造 |  | □ | □ | ①建物は、入居者が安全で快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有しているか。 | 指針７(1)
|  | □ | □ | ②建築基準法上の用途（児童福祉施設、有料老人ホーム及び共同住宅等）についても遵守しているか。 | 指針７(1)
|  | □ | □ | ③建物は建築基準法に定める耐火構造物又は準耐火構造物としているか。 | 指針７(2)
|  | □ | □ | ④建築基準法、消防法等で定める避難設備、消火設備、警報装置、その他地震、火災、ガス漏れ等の防止のため及び 事故・災害に対応するための設備を十分設けているか。 | 指針７(3)
|  | □ | □ | ⑤緊急通報装置を居室、居室内の便所、浴室及び脱衣所等の適切な箇所に設置する等により、入居者の急病等緊急時の 対応が行えるか。（共用の便所、浴室、脱衣室等についても同様。） | 指針７(3)
２．居室等 | 一般居室 | □ | □ | ①個室で実有効面積は１３㎡（有効）以上あるか。 | 指針７(9)ア
|  | □ | □ | ②夫婦用等で2人部屋を設ける場合は、内法面積で1人あたり10.65㎡以上の確保しているか。（確保が望ましい） | 指針７(9)ア
|  | □ | □ | ③各個室は、建築基準法第３０条の界壁により区分されたものとしているか。 | 指針７(9)ア
| 一時介護室 | □ | □ | ①全室１人室以外の場合、又は全室個室であっても居室で介護を行う充分な広さ（１３㎡以上）を有していない場合は 一時介護室を設けているか。 | 指針７(9)ア
|  | □ | □ | ②個室で実有効面積は１３㎡（有効）以上か。 | 指針７(9)ア
|  | □ | □ | ③一時介護室は、建築基準法第３０条の界壁により区分するよう努めているか。 | 指針７(9)ア
３．廊下 |  | □ | □ | ①入居者が車イス等で安全かつ円滑に移動することが可能か。 | 指針７(9)キ
|  | □ | □ | ②原則として手すりを両側に設けているか。 | 指針７(9)キ
|  | □ | □ | ③廊下の幅は、内法によるものとし、手すりから測定するものとしているか。 | 指針７(9)キ
|  | □ | □ | ④常夜灯を設けているか。 | 配慮事項
|  | □ | □ | ⑤廊下の幅は、１．８メートル以上を確保しているか。 | 指針７(9)キ
|  | □ | □ | ⑥全ての居室が個室で、１室あたりの床面積が１８平方メートル（バルコニーを除き壁心方法）以上あって、かつ 居室内に便所及び洗面設備が設置されている場合は、片廊下は１．４メートル以上の緩和基準を適用しているか。 | 指針７(9)キ
４．看護介護職員室 |  | □ | □ | 必要に応じて設置しているか。 | 指針７(8)
５．汚物処理室 |  | □ | □ | ①感染症予防の観点から、扉がある独立したものとしているか。 （これによりがたい場合は、カーテン等で仕切るなど飛沫感染に注意すること。) | 指針７(9)オ
|  | □ | □ | ②各階に設置しているか。(設置が望ましい。) | 指針７(9)オ
|  | □ | □ | ③搬入・搬出時に衛生状態が確保できるよう配置場所に配慮しているか。 | 指針７(9)オ
６．食堂 |  | □ | □ | ①面積は、２平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有しているか。 （食堂と通路が重複する場合は、通路の面積を除外する。） | 指針７(9)ウ
|  | □ | □ | ②食堂内に車椅子の方が使用するのに適した洗面設備を設けているか。 | 指針７(9)ウ
|  | □ | □ | ③厨房については所管保健所と相談しているか。 | 指針７(9)ウ
７．浴室 |  | □ | □ | ①身体が不自由な者が使用するに適したもの（特別浴槽等）としているか。 | 指針７(9)イ
|  | □ | □ | ②入居者が週2回以上の入浴ができる機会を確保する為、１０名程度に１カ所以上の浴室を設けているか。 | 指針７(9)イ
|  | □ | □ | ③脱衣室及び浴室は、扉を開けた際に内部が直接見えないようにカーテン等を設置するよう努めているか。 | 指針７(9)イ
８．洗面設備 |  | □ | □ | ①居室内に設置しているか。 | 指針７(7)
|  | □ | □ | ②居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用できるよう適当な規模及び数を設けているか | 指針７(7)
９．談話室又は応接室 |  | □ | □ | ①必要に応じて談話室を設置しているか。 | 指針７(8)
|  | □ | □ | ②談話室は入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。 （施設の規模等に応じて複数個所の設置が望ましい） | 配慮事項
１０．洗濯室 |  | □ | □ | ①必要に応じて洗濯室を設置しているか。 | 指針７(8)
|  | □ | □ | ②洗濯設備に併せ、物干し場又は乾燥設備を設けているか。 | 配慮事項
１１．便所（トイレ） |  | □ | □ | ①居室内、又は居室のある階ごとに居室に近接して設置しているか。 | 指針７(9)
|  | □ | □ | ②全てのトイレ内に緊急通報装置を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適しているか。 | 指針７(9)
|  | □ | □ | ③共用のトイレは車イスで対応できる十分な広さを確保しているか。 | 配慮事項
|  | □ | □ | ④居室内にトイレを設置する場合は、車イスで対応できる十分な広さを確保しているか。 | 配慮事項
|  | □ | □ | ⑤居室内にトイレを設ける場合、扉は引き戸で十分な開口部を確保しているか。 | 配慮事項
|  | □ | □ | ⑥食堂・浴室の近接に共用のトイレを設けるとともに、施設の規模等に応じて複数の個所に設置しているか。 | 配慮事項
１２．事務室 |  | □ | □ | 適切な広さの事務室を設けているか。（※面積基準なし） | 指針７(8)
１３．宿直室 |  | □ | □ | 夜間体制を宿直で行う場合は、仮眠できる設備を設けた宿直室を設けているか。（※夜勤体制の場合は省略可） | 指針７(8)
１４．玄関 |  | □ | □ | 有料老人ホームと他施設の合築の場合は、玄関を独立させているか。 | 指針10(10)
１５．スプリンクラー |  | □ | □ | 消防法別表（六）項ロに該当する場合(要介護3以上の者が定員の半数以上を占める場合)は設置しているか。 （消防へ設置の要不要を確認しておくこと。） | 指針７(３)
１６．バリアフリー |  | □ | □ | ①「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」（平成１３年国土交通省告示第1301号）を踏まえて、入居者の 身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できるよう配慮すること。 | 指針７(4)
|  | □ | □ | ②大阪府福祉のまちづくり条例（平成４年大阪府条例第３６号）に定める基準を満たすこと。 | 指針７(10)
※既存の建物を転用して開設される有料老人ホーム及び９人以下の有料老人ホームで、建物の構造上基準を満たすことが困難な場合は別途協議のこと。
□
☑