## 様式四-公共下水道使用開始(変更)表
様式第四（第六条関係）
公共下水道使用開始（変更）届
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[7 empty] | 住所 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号
[7 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
次のとおり公共下水道の使用を開始するので、届け出します。
| 排除場所 | 住所 | [8 empty] | 排水口数 |  |  | ○ヶ所
| 排水汚水の 水量及び水質 | 水量 水質
[5 empty] | 月平均 |  | ○○ |  | 立方メートル 日最大 | [5 empty] | ○○ |  | 立方メートル
裏面のとおり
開始（変更） 年月日
|  |  | 令和 |  |  | ○ |  | 年 |  | ○ |  | 月 | ○ | 日
| 処理方法 | ●● | [8 empty] | 施設名称 |  |  | ●●

## 様式四-公共下水道使用開始(変更)裏
排水口 |  | No.1 |  |  |  |  | 単位
| 月量 | ＊＊
項目 |  | 立法ﾒｰﾄﾙ | 立法ﾒｰﾄﾙ | 立法ﾒｰﾄﾙ | 立法ﾒｰﾄﾙ | 立法ﾒｰﾄﾙ
温度 | [6 empty] | 度
アンモニア性窒素亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
水素イオン濃度 |  | ＊＊ |  |  |  |  | 水素指数
生物化学的酸素要求量 |  | ＊＊ |  |  |  |  | 5日間、ミリｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
浮遊物質量 |  | ＊＊ |  |  |  |  | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量
| 鉱油類含有量 | [5 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
| 動植物油脂類含有量 | [5 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
窒素含有量 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
りん含有量 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
よう素消費量 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｼｱﾝ化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
有機リン化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
鉛及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
六価ｸﾛﾑ化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
砒素及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｱﾙｷﾙ水銀化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ポﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ジｸﾛﾛﾒﾀﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
四塩化炭素 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
1,2-ジｸﾛﾛｴﾀﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
1,1-ジｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｼｽ-1,2-ジｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
1,3-ジｸﾛﾛプﾛパﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾁｳﾗﾑ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｼﾏジﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾁｵﾍベﾝｶﾙブ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
べﾝゼﾝ | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｾﾚﾝ及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ほう素及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ふっ素及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾌｪﾉｰﾙ類 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
銅及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
亜鉛及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物（溶解性） | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性） | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ｸﾛﾑ及びその化合物 | [6 empty] | ﾐﾘｸﾞﾗﾑ/ﾘｯﾄﾙ
ダｲｵｷｼﾝ類
※
摘 要
備考
1 | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
2 | ※印のある欄は、令第9条の9第1項第6号に該当する項目について記載する。
3 | 「摘要」の欄は、排出汚水の水量又は水質の推定の根拠等を記載する。
4 | 除害施設の設置等を要する場合には、その概要を明らかにする図書及び図面を添付すること。
様式第４（公共下水道使用（変更）届)
を提出した場合に添付する。

## 様式五-公共下水道使用開始
様式第五（第六条関係）
公共下水道使用開始届
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 柏原市長 |  |  |  | 様
申請者
[8 empty] | 住所 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号
[8 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
[8 empty] | 氏名 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
次のとおり公共下水道の使用を開始するので、届け出します。
| 排除場所 |  | 住所 | [7 empty] | 排水口数 |  |  | ○カ所
| 開始年月日 |  | 令和 | ○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 特定施設 の種類 |  |  | ●●
備考
| 1 | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 | 「特定施設の種類」の欄は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成11年政令第433号）別表第二に揚げる号番号及び名称を記載すること。

## 様式六-設置届出(記入例）
様式第六（第八条関係）
特定施設設置届出書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[6 empty] | 住所 | 柏原市○○町○丁目○番○号
[6 empty] | 電話番号 | 072-000-0000
[6 empty] | 氏名 | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
下水道法第12条の3第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届出ます。
| 工場又は 事業場の名称 |  |  | 株式会社 ○○製作所 ○○工場 |  |  |  |  | ※ | 整理 番号
[9 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 電話 072-000-0000 |  |  |  |  | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 |  |  | ６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |  |  |  | ※ | 審査 結果
[9 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の 構造 |  | 別紙1のとおり
| △ | 特定施設の 使用の方法 |  | 別紙1のとおり
| △ | 汚水の 処理の方法 |  | 別紙2のとおり
| △ | 下水の量 及び水質 |  | 別紙3のとおり
| △ | 用水及び 排水の系統 |  | 別紙3のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式七-使用届出（記入例）
様式第七（第九条関係）
特定施設使用届出書
[9 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[7 empty] | 住所 | 柏原市○○町○丁目○番○号
[7 empty] | 電話番号 | 072-000-0000
[7 empty] | 氏名 | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
| 下水道法第12条の3第2項 |  |  |  |  | の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。
下水道法第12条の3第3項
| 工場又は 事業場の名称 |  |  | 株式会社 ○○製作所 ○○工場 | [5 empty] | ※ | 整理 番号
[10 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 電話 072-000-0000 | [5 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 |  |  | ６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 | [5 empty] | ※ | 審査 結果
[10 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の 構造 |  | 別紙1のとおり
| △ | 特定施設の 使用の方法 |  | 別紙1のとおり
| △ | 汚水の 処理の方法 |  | 別紙2のとおり
| △ | 下水の量 及び水質 |  | 別紙3のとおり
| △ | 用水及び 排水の系統 |  | 別紙3のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式八-変更届出 （記入例）
様式第八（第十条関係）
特定施設の構造等変更届出書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[6 empty] | 住所 | 柏原市○○町○丁目○番○号
[6 empty] | 電話番号 | 072-000-0000
[6 empty] | 氏名 | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
下水道法第12条の4の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届出ます。
| 工場又は 事業場の名称 |  |  | 株式会社 ○○製作所 ○○工場 |  |  |  |  | ※ | 整理 番号
[9 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 電話 072-000-0000 |  |  |  |  | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 |  |  | ６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 |  |  |  |  | ※ | 審査 結果
[9 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の構造（特定施設の使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統） |  | 別紙のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照されるものとすること。
| 5 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式十-氏名変更 (記入例）
様式第十（第十二条関係）
氏名変更等届出書
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[7 empty] | 住所 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号
[7 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
氏名（名称、住所、所在地）に変更があったので、下水道法第12条の7の規定により、次のとおり届けます。
| 変更の内容 |  | 変更前 | 代表取締役 ○○ ○○ | [9 empty] | ※ | 整理 番号
[14 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
|  |  | 変更後 | 代表取締役 ◆◆ ◆◆ | [9 empty] | ※ | 施設 番号
| 変更年月日 |  |  | 令和 |  | ○◇ |  | 年 | ◇◇ | 月 | ◇◇ | 日 |  | ※ | 備考
| 変更の理由 |  |  | 社長交代
備考
| 1 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式十一-廃止届出（記入例）
様式第十一（第十二条関係）
特定施設使用廃止届出書
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[7 empty] | 住所 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号
[7 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
特定施設の使用を廃止したので、下水道法第12条の7の規定により、次のとおり届け出ます。
| 工場又は 事業場の名称 |  |  | 株式会社 ○○製作所 ○○工場 | [9 empty] | ※ | 整理 番号
[14 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 | [9 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 |  |  | ６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 | [9 empty] | ※ | 備考
| 特定施設の 設置場所 |  |  | 別図のとおり
| 使用廃止の年月日 |  |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** | 月 | ** | 日
| 使用廃止の 理由 |  |  | 機械の更新
備考
| 1 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式第十二-承継届（記入例）
様式第十二（第十三条関係）
承 継 届 出 書
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 柏原市長 |  |  | 様
申請者
[6 empty] | 住所 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号
[6 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
[6 empty] | 氏名 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 代表取締役 ○○ ○○
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
特定施設に係る届出者の地位を承継したので、下水道法第12条の8第3項の規定により、次のとおり届け出ます。
工場又は 事業場の名称 |  |  | 株式会社 ○○製作所 ○○工場 | [9 empty] | ※ | 整理 番号
[13 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
工場又は 事業場の所在地 |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 | [9 empty] | ※ | 施設 番号
特定施設の種類 |  |  | ６５ 酸又はアルカリによる表面処理施設 | [9 empty] | ※ | 備考
特定施設の 設置場所 |  |  | 別図のとおり
承継の年月日 |  |  | 令和 |  | ＊＊ |  | 年 | ＊＊ | 月 | ＊＊ | 日
被承継者 |  | 氏名又は名称 | ●●株式会社
|  | 住所 | 柏原市○○町○丁目○番○号
承継の原因 |  |  | 合併
備考
1 |  | ※印の欄には、記載しないこと。
2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 別紙1 (記入例)
別紙-1
特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号） |  | 酸又はアルカリによる 表面処理施設 | [10 empty] | 酸又はアルカリによる 表面処理施設
|  |  |  | （ | 65 | [8 empty] | ） | （ | 65 | [8 empty] | ）
|  | 形式 |  | 脱脂槽 ○○社製○○○型 | [10 empty] | 酸洗槽 ○○社製○○○型
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ | 2 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ | 2 |  |  | ） | のとおり
|  | 能力 |  | ○○製品 **個／時間 | [10 empty] | ○○製品 **個／時間
|  | 設置数 |  | 1 | [7 empty] | 基 |  |  | 1 | [7 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日
|  | 完成予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日
|  | 使用開始予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ | 3 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ | 3 |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  | 10 |  | 時 | ～ |  | 19 |  | 時 |  |  |  | 10 |  | 時 | ～ |  | 19 |  | 時
[5 empty] | （ | 9 |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ | 9 |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [8 empty] | 無 |  | 有 | [8 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の種類と使用方法及び一日あたりの使用量
[5 empty] | 苛性ソーダー | [5 empty] | 15ｋｇ |  |  |  |  | 硫酸 | [5 empty] | 10ｋｇ
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [7 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
[7 empty] | ｐＨ | [10 empty] | ｐＨ |  | s-Fe
|  |  | 最大 | 0.4 |  |  | 11 | [7 empty] | 0.4 |  |  | 1 |  | 50
|  |  | 通常 | 0.1 |  |  | 10 | [7 empty] | 0.1 |  |  | 1 |  | 40
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙1 (記入例) (2)
別紙-1
特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号） |  | 酸又はアルカリによる 表面処理施設
|  |  |  | （ | 65 | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
|  | 形式 |  | ○○表面加工槽 ○○社製○○○型
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ | 2 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 能力 |  | ○○製品 **個／時間
|  | 設置数 |  | 1 | [7 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ | 3 |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  | 10 |  | 時 | ～ |  | 19 |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ | 9 |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [8 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の種類と使用方法及び一日あたりの使用量
[5 empty] | 硫酸＋塩酸 | [5 empty] | 10ｋｇ
[5 empty] | 塩化亜鉛 | [5 empty] | 15ｋｇ
[5 empty] | 硫酸銅 | [5 empty] | 5ｋｇ
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [7 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
[7 empty] | ｐＨ |  | 亜鉛 |  | 銅
|  |  | 最大 | 0.4 |  |  | 2 |  | 12 |  | 8
|  |  | 通常 | 0.1 |  |  | 3 |  | 10 |  | 6
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙2-1（記入例）
別紙2-1
汚 水 の 処 理 の 方 法
処理方法 |  | 凝集沈殿脱水中和
処理施設の設置場所 |  |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
完成予定 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
使用開始予定 |  |  |  | 令和 |  | ** |  | 年 | ** |  | 月 | ** |  | 日
汚水処理の概要 |  |  |  | 別紙 |  |  | 2-2 |  |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  |  | 別図 |  | （ | 3、4 |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 8 |  | 時 | ～ |  | 20 |  | 時
[6 empty] | （ | 12 |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [13 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類及び1日あたりの量 |  | 薬品名 | [6 empty] | 使用量 |  |  |  | 薬品名 |  | 使用量
|  | 硫酸 | [6 empty] | 5ｋｇ
|  | 苛性ソーダ | [6 empty] | 6ｋｇ
|  | 高分子凝集剤 | [6 empty] | 1ｋｇ
処理前後の水質及び水量 |  | 別紙 2-2 のとおり
処理により生じた残差の種類及び生成量並びに処理の方法
脱水スラッジは産業廃棄物処理業者へ委託処分している。
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  |  | 別図 |  | （ | 1 |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名
○○設備会社
[8 empty] | 電話番号 |  |  |  | 072-000-0000
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-2 (記入例)
別紙2-2
処 理 施 設 の 概 要
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [6 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  |  | 高さ |  | 時間 | 分
原水貯槽 |  | 鉄製 |  | 12 |  | m3 | 2 | m | 2 |  | m | 3 | m | 3 | 20 | (地上・地下）
ｐＨ調整槽 |  | 鉄製 |  | 1 |  | m3 | 1 | m | 1 |  | m | 1 | m |  | 17 | (地上・地下）
凝集槽 |  | 鉄製 |  | 1 |  | m3 | 1 | m | 1 |  | m | 1 | m |  | 17 | (地上・地下）
沈殿槽 |  | 鉄製 |  | 12 |  | m3 | 2φ | m |  |  | m | 3.8 | m | 3 | 20 | (地上・地下）
最終中和槽 |  | 鉄製 |  | 1 |  | m3 | 1 | m | 1 |  | m | 1 | m |  | 17 | (地上・地下）
放流管理槽 |  | 鉄製 |  | 1 |  | m3 | 1 | m | 1 |  | m | 1 | m |  | 17 | (地上・地下）
脱水機 （フィルタープレス) |  | 鉄製 |  |  |  | m3 |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
（薬品槽） | [5 empty] | ℓ |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
苛性ソーダ |  | 強化プラスチック製 |  | 45 |  | ℓ | 30 | cm | 30 |  | cm | 50 | cm |  |  | (地上・地下）
硫酸 |  | 強化プラスチック製 |  | 45 |  | ℓ | 30 | cm | 30 |  | cm | 50 | cm |  |  | (地上・地下）
高分子凝集剤 |  | 強化プラスチック製 |  | 45 |  | ℓ | 30 | cm | 30 |  | cm | 50 | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記入） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
[5 empty] | ｐＨ |  | ＳＳ | 亜鉛 |  | 銅 |  | クロム
処理系統
作業排水 |  | 最大 | 3.6 |  | 3 |  | 210 | 50 |  | 10 |  | 6
|  | 通常 | 3 |  | 3 |  | 180 | 40 |  | 8 |  | 4
最大
通常
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大 | 3.6 |  | 7 |  | 5 | 2 |  | 2 |  | 1
|  | 通常 | 3 |  | 7 |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 0.5

## 別紙3 (記入例)
別紙3
下 水 の 量 及 び 水 質
排水口名 |  |  |  |  | No.1 |  |  | No.2 |  |  | Ｎｏ.3
排水の種類 |  |  |  |  | 作業排水 |  |  | 生活排水 |  |  | 雨水
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 | 通常 |  | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質 |  |  |  |  | 29 | 24 |  |  | 1
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度 |  |  |  | 7 | 7
生物化学的酸素要求量
| 浮遊物質量 |  |  |  | 5 | 3
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
| 銅及びその化合物 |  |  |  | 2 | 1
| 亜鉛及びその化合物 |  |  |  | 2 | 1
鉄及びその化合物（溶解性）
| ｸﾛﾑ及びその化合物 |  |  |  | 1 | 0.5
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 |  |  | 25 | [6 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [9 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [9 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [9 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [9 empty] | m3/日
|  | 合計 |  |  | 25 | [6 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名 |  |  | No.1 |  |  | Ｎｏ.2
|  | 作業排水 |  |  | 24 |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） |  |  |  |  | m3/日 | 1 |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小計 |  |  | 24 |  | m3/日 | 1 |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合計 |  |  | 25 | [7 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図 |  |  |  |  | 別図（ 3 ）のとおり

## 濃厚廃液調査票 (記入例)
濃 厚 廃 液 調 査 票
発生箇所 | 種類 | 主要成分 | 有害物質 | 発生（回収）量 | 保管方法 | 処理･処分の方法
（番号） |  | 及び濃度 |  | 発生（回収）周期
| 脱水スラッジ |  | なし | 500ｋｇ | 業者による清掃回収 | ㈱○○興産株式会社に処理処分
月
| 脱脂廃液 |  | なし | 1200ℓ | 業者による清掃回収 | ㈱○○興産株式会社に処理処分
月
| 酸廃液 |  | なし | 800ℓ | 業者による清掃回収 | ㈱○○興産株式会社に処理処分
月
備考
1.発生箇所の欄は、別紙1の「特定施設を含む操業の系統」の番号も記入してください。
2.保管方法、処理・処分の方法は、できるだけ詳しく記入してください。
3.処理・処分を専門業者に委託する場合は、委託契約書の写し等を添付してください。

## 別図-1平面図（見本）
図－１ 平面図
（特定施設に関連する主要機械・主要装置の配置図）
（特定施設の設置場所）
（処理施設の設置場所）
（汚水の集水及び処理施設までの導入方法）
（汚水を公共下水道へ排除する方法）
汚水
用水
Ｎｏ.3
|  |  |  | 雨水 |  | 入口
水道栓
事務所
Ｎｏ.2
|  |  | トイレ |  | 湯煮室
公共下水道
作業台
|  |  | 排水処理 装置 |  |  |  |  | 脱脂槽 （苛性ソーダ）
水洗槽
Ｎｏ.1
|  | 公共下水道 | [5 empty] | 酸洗槽 （硫酸）
水洗槽
表面処理槽 （**薬剤）
水洗槽
乾燥
包装
倉庫
ﾄｲﾚ
洗面
整備場
手洗い
事務所
自動式車両
洗浄施設
洗い場
油水分離槽-1
作業排水
雑排水
雑排水
生活排水
油水分離槽-2
最終桝
給水
排水
洗い場
排水口No.1
見本
プレス機

## 別図-2特定施設（見本）
図－２ 特定施設の構造概要図
カタログ又は写真を添付する
写真を添付する場合は、製造会社名、形式、縦横高さを明記する。

## 別図-3操業系統図（見本）
図－３ 特定施設を含む操業系統図
特定施設
|  |  | 鉄素材 |  |  |  | 水量は時間当たりの最大値
↓
プレス加工
↓
|  |  | 脱脂 （苛性ソーダ） |  | ①
↓
水道水 |  | → | 水洗
1.2 | ｍ３/時間
↓
|  |  | 酸洗槽 （硫酸） |  | ②
↓
水道水 |  | → | 水洗 |  |  | → | 酸又はアルカリの汚水 （排水処理施設へ）
0.8 | ｍ３/時間
|  |  |  | ↓ |  |  | 3.6 |  | ｍ３/時間
|  |  | 表面加工 （**薬剤） |  | ③
↓
水道水 |  | → | 水洗
1.6 | ｍ３/時間
↓
乾燥
↓
製品
見本

## 図-4除害施設フロー（見本）
図-4 汚水の処理の系統図
（除害施設のフロー図）
見本
原水
放流管理槽
処理水
原水貯槽
pH
調整槽
凝集槽
pH
高分子
凝集剤
沈殿槽
脱水機
最終中和槽
pH
酸
アルカリ
、
水量＝15ｍ３/日
亜鉛＝ ｍｇ/ℓ
銅＝ ｍｇ/ℓ
5％苛性ソーダ
高分子凝集剤
脱水スラッジ
5％硫酸

## 図－5用水排水系統図（見本）
図-5 用水及び排水の系統図
[5 empty] | 水量： | 上段は通常水量
下段は最大水量
|  |  |  | 金属表面処理施設 |  |  | 除害施設 （排水処理施設）
上水道 |  | 24 | ｍ３/日 | [6 empty] | 公共下水道 （Ｎｏ.1）
|  | 29 | ｍ３/日
25 | ｍ３/日 | [7 empty] | 24 |  | ｍ３/日
30 | ｍ３/日 | [7 empty] | 29 |  | ｍ３/日
事務所 （トイレ、洗面所等）
|  | 1 | ｍ３/日 |  |  |  | 1 | ｍ３/日 |  | 公共下水道 （Ｎｏ.2）
雨水 | [9 empty] | 河川放流 （Ｎｏ.3）
見本

## 実態調査表（見本）
| 工 場 ・ 事 業 場 実 態 調 査 表 | [16 empty] | 記入日 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
工場又は事業場 の名称 |  |  |  | 株式会社 ○○製作所 | [12 empty] | 産業分類 |  |  | 24 金属製品製造業
工場又は事業場 の所在地 |  |  |  | 柏原市○○町○丁目○番○号 | [8 empty] | ℡ |  | 072-000-0000 |  | 作業内容 |  |  | ○○金属製品の製造
代表者 |  | 役職名 |  |  | 代表取締役 |  |  | 排水担当者 |  |  | 所属 |  | 工場長 |  |  |  | 主要使用原料 種類と量 |  |  | 主要使用原料 |  |  | 使用量
|  | 氏名 |  |  | ○○ ○○ | [5 empty] | 氏名 |  | ○○ ○○
資本金 |  | 1000 |  |  |  | 万円 | 従業員 | 3 |  | 人 | 敷地面積 |  | 150 |  |  | ㎡
操業時間 |  | 9 ： 00 ～ 18 ： 00 | [8 empty] | 休業日 |  | 土日祝日
用 水 及 び 排 水 の 種 類 及 び 量
使用水の種類及び量（m3/日） | [7 empty] | 排水の種類及び量（m3/日） | [8 empty] | 主要使用薬品 種類と量 |  |  | 主要使用薬品 |  |  | 使用量
上水道 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 作業排水 |  |  |  | 4.5 | [7 empty] | 硫酸 |  |  | 100ｋｇ
地下水 （井戸水） | [7 empty] | 冷却水 | 間接 | [10 empty] | 塩酸 |  |  | 20ｋｇ
循環水 回収水 | [8 empty] | 直接 | [10 empty] | 苛性ソーダ |  |  | 150ｋｇ
その他 （河川水） | [7 empty] | 生活排水 |  |  |  | 1
計 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 計 |  |  |  | 5.5
特定施設の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  | 除害施設の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無

## 様式六-設置届出
様式第六（第八条関係）
特定施設設置届出書
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
下水道法第12条の3第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届出ます。
| 工場又は 事業場の名称 | [6 empty] | ※ | 整理 番号
[8 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 | [6 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 | [6 empty] | ※ | 審査 結果
[8 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の 構造 |  | 別紙1のとおり
| △ | 特定施設の 使用の方法 |  | 別紙1のとおり
| △ | 汚水の 処理の方法 |  | 別紙2のとおり
| △ | 下水の量 及び水質 |  | 別紙3のとおり
| △ | 用水及び 排水の系統 |  | 別紙3のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式七-使用届出
様式第七（第九条関係）
特定施設使用届出書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
| 下水道法第12条の3第2項 |  |  |  |  | の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。
下水道法第12条の3第3項
| 工場又は 事業場の名称 | [7 empty] | ※ | 整理 番号
[9 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 | [7 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 | [7 empty] | ※ | 審査 結果
[9 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の 構造 |  | 別紙1のとおり
| △ | 特定施設の 使用の方法 |  | 別紙1のとおり
| △ | 汚水の 処理の方法 |  | 別紙2のとおり
| △ | 下水の量 及び水質 |  | 別紙3のとおり
| △ | 用水及び 排水の系統 |  | 別紙3のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式八-変更届出
様式第八（第十条関係）
特定施設の構造等変更届出書
[7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
下水道法第12条の4の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届出ます。
| 工場又は 事業場の名称 | [6 empty] | ※ | 整理 番号
[8 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 | [6 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 | [6 empty] | ※ | 審査 結果
[8 empty] | ※ | 備考
| △ | 特定施設の構造（特定施設の使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統） |  | 別紙のとおり
備考
| 1 |  | 申請者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
| 2 |  | △印の欄の記入については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
| 3 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 4 |  | 変更のある部分については、変更前及び変更後の内容を対照されるものとすること。
| 5 |  | 届出書及び別紙の大きさは、図面、表等やむえを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式十-氏名変更
様式第十（第十二条関係）
氏名変更等届出書
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
氏名（名称、住所、所在地）に変更があったので、下水道法第12条の7の規定により、次のとおり届けます。
| 変更の内容 |  | 変更前 | [7 empty] | ※ | 整理 番号
[11 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
|  |  | 変更後 | [7 empty] | ※ | 施設 番号
| 変更年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | ※ | 備考
変更の理由
備考
| 1 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式十一-廃止届出
様式第十一（第十二条関係）
特定施設使用廃止届出書
[10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
特定施設の使用を廃止したので、下水道法第12条の7の規定により、次のとおり届け出ます。
| 工場又は 事業場の名称 | [9 empty] | ※ | 整理 番号
[11 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
| 工場又は 事業場の所在地 | [9 empty] | ※ | 施設 番号
| 特定施設の種類 | [9 empty] | ※ | 備考
| 特定施設の 設置場所 |  |  | 別図のとおり
| 使用廃止の年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
使用廃止の 理由
備考
| 1 |  | ※印の欄には、記入しないこと。
| 2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 様式第十二-承継届
様式第十二（第十三条関係）
承 継 届 出 書
[9 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 柏原市長 |  |  | 様
申請者
住所
電話番号
氏名
（氏名又は名称及び法人にあってはその代表の氏名）
特定施設に係る届出者の地位を承継したので、下水道法第12条の8第3項の規定により、次のとおり届け出ます。
工場又は 事業場の名称 | [9 empty] | ※ | 整理 番号
[10 empty] | ※ | 受理 年月日 |  | 年 月 日
工場又は 事業場の所在地 | [9 empty] | ※ | 施設 番号
特定施設の種類 | [9 empty] | ※ | 備考
特定施設の 設置場所 |  |  | 別図のとおり
承継の年月日 |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
被承継者 |  | 氏名又は名称
住所
承継の原因
備考
1 |  | ※印の欄には、記載しないこと。
2 |  | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 別紙1
別紙-1
特 定 施 設 の 構 造 及 び 使 用 の 方 法
特定施設の構造 |  | 特定施設名 （特定施設番号）
|  |  |  | （ | [8 empty] | ） | （ | [8 empty] | ）
形式
|  | 材質・形状・寸法 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
能力
|  | 設置数 | [8 empty] | 基 | [9 empty] | 基
|  | 特定施設及び関連する主要機械・主要装置の配置 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 新設・変更の着手予定 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 完成予定 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 使用開始予定 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
特定施設の使用の方法 |  | 特定施設の設置場所 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 特定施設を含む操業の系統 |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり |  |  |  | 別図 |  | （ |  |  | ） | のとおり
|  | 一日の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時 | [5 empty] | 時 | ～ |  |  | 時
[5 empty] | （ |  |  |  | ） |  | 時間 |  |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 時間
|  | 使用の季節的変動の概要 |  | 有 | [7 empty] | 無 |  | 有 | [7 empty] | 無
使用原料又は使用薬品の種類と使用方法及び一日あたりの使用量
|  | 特定施設から排出される汚水の量及び水質 |  | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L) | [6 empty] | 水量 （m3/時） |  |  | 水質（mg/L)
最大
通常
その他特定施設の構造及び使用の方法について参考になる事項

## 別紙2-1
別紙2-1
汚 水 の 処 理 の 方 法
処理方法
処理施設の設置場所 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
着手予定 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
完成予定 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
使用開始予定 |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
汚水処理の概要 |  |  | 別紙 |  | 2-2 |  |  |  | のとおり
汚水処理の系統 （ﾌﾛｰｼｰﾄ等添付のこと） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
汚水の集水及び 処理施設までの導入方法 |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
処理施設の使用時間 （実稼動時間） |  |  |  |  | 時 | ～ |  |  | 時
|  |  |  | （ |  |  |  | ） | 時間
処理施設の使用の 季節的変動の概要 |  | 有 | [10 empty] | 無
処理に使用する薬品の種類及び1日あたりの量 |  | 薬品名 |  |  |  |  | 使用量 |  |  | 薬品名 |  | 使用量
処理前後の水質及び水量 |  | 別紙 2-2 のとおり
処理により生じた残さの種類及び生成量並びに処理の方法
汚水を公共下水道へ排除する 方法（排水口の位置及び数） |  |  | 別図 | （ |  |  |  | ） | のとおり
設計及び施工業者名
電話番号
発生する濃厚廃液の 種類及び処理の方法 |  | 別添 濃厚廃液調査表のとおり
その他汚水の処理の方法 について参考となる事項

## 別紙2-2
別紙2-2
処 理 施 設 の 概 要
装置名 |  | 材質 |  | 有効容量 |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 滞留時間 |  | 備考
[7 empty] | 縦 |  | 横 |  | 高さ |  | 時間 | 分
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
[6 empty] | m3 |  | cm |  | cm |  | cm |  |  | (地上・地下）
備考：主要な装置の構造、配置についての図面及び仕様書等の添付してください。
処理前後の水量及び水質
処理前の水量・水質 （処理系統別に記入） |  |  | 水量 （m3/時） |  | 水質(単位はmg/L、ただしｐHを除く）
処理系統
最大
通常
最大
通常
最大
通常
最大
通常
処理後の 水量・水質 |  | 最大
通常

## 別紙3
別紙3
下 水 の 量 及 び 水 質
排水口名
排水の種類
水量（ｍ３/日） |  |  |  |  | 最大 | 通常 |  | 最大 | 通常 |  | 最大 |  |  | 通常
水質
単位mg/L(ｐHを除く） | 水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量
浮遊物質量
| ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 |  | 鉱油
動植物油
ｼｱﾝ化合物
六価ｸﾛﾑ化合物
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
ｸﾛﾑ及びその化合物
その他、下水の量及び水質について参考となる事項
用 水 及 び 排 水 の 系 統
用水の種類及び量 |  | 上水道 | [9 empty] | m3/日
|  | 工業用水 | [9 empty] | m3/日
|  | 河川水 | [9 empty] | m3/日
|  | 循環水及び回収水 | [9 empty] | m3/日
|  | その他（ ） | [9 empty] | m3/日
|  | 合計 | [9 empty] | m3/日
排水の種類及び量 |  | 排水口名
|  | 作業排水 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 冷却水 |  | 直接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  |  |  | 間接 |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | その他排水（生活排水） |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 小計 |  |  |  |  | m3/日 |  |  | m3/日 |  |  |  |  | m3/日
|  | 合計 | [10 empty] | m3/日
用水及び排水の系統図 |  |  |  |  | 別図 （ ）のとおり

## 濃厚廃液調査票
濃 厚 廃 液 調 査 票
発生箇所 | 種類 | 主要成分 | 有害物質 | 発生（回収）量 | 保管方法 | 処理･処分の方法
（番号） |  | 及び濃度 |  | 発生（回収）周期
備考
1.発生箇所の欄は、別紙1の「特定施設を含む操業の系統」の番号も記入してください。
2.保管方法、処理・処分の方法は、できるだけ詳しく記入してください。
3.処理・処分を専門業者に委託する場合は、委託契約書の写し等を添付してください。

## 実態調査表
| 工 場 ・ 事 業 場 実 態 調 査 表 | [11 empty] | 記入日 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
工場又は事業場 の名称 | [11 empty] | 産業分類
工場又は事業場 の所在地 | [8 empty] | ℡ |  |  | 作業内容
代表者 |  | 役職名 |  |  | 排水担当者 |  |  | 所属 |  |  |  | 主要使用原料 種類と量 |  |  | 主要使用原料 |  |  | 使用量
|  | 氏名 | [5 empty] | 氏名
資本金 |  |  | 万円 | 従業員 |  |  | 人 | 敷地面積 |  |  | ㎡
操業時間 |  | ： ～ ： | [5 empty] | 休業日
用 水 及 び 排 水 の 種 類 及 び 量
使用水の種類及び量（m3/日） |  |  |  |  | 排水の種類及び量（m3/日） | [6 empty] | 主要使用薬品 種類と量 |  |  | 主要使用薬品 |  |  | 使用量
上水道 |  |  |  |  | 作業排水
地下水 （井戸水） |  |  |  |  | 冷却水 | 間接
循環水 回収水 | [5 empty] | 直接
その他 （河川水） |  |  |  |  | 生活排水
計 |  |  |  |  | 計
特定施設の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  | 除害施設の有無 |  |  |  |  | 有 ・ 無