## チェックリスト
別紙 クラウドサービス要件一覧
必須：満たす必要がある要件
推奨：満たすべきであるが、代替措置等実施することで許容できる要件
項番 | 要件 |  | 要件 |  |  | 状況
1 | 推奨 | 情報セキュリティの水準 | セキュリティに係る国際規格の認証等と同等以上の水準を取得していること。 |  |  |  | □ | している
取得規格等名
2 | 推奨 |  | データセンターは、日本データセンター協会が制定するデータセンターファシリティスタンダードのティア3相当の基準を満たした設備とすること。 |  |  |  | □ | 適合
3 | 必須 | 情報セキュリティ対策 | 技術的能力、信頼性等について考慮し、情報セキュリティ対策が確保されていること。 |  |  |  | □ | している
4 | 必須 |  |  | クラウドサービス提供者における目的外利用の禁止 |  |  | □ | している
5 | 必須 |  |  | クラウドサービスの開発及び運用における、本市の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 |  |  | □ | している
6 | 必須 |  |  | クラウドサービス提供業者の事務所、運用場所（地域（リージョン）が特定できるようにすること）を情報提供すること。 |  |  | □ | 提供実施
7 | 推奨 |  |  | クラウドサービス提供者の資本関係・役員等の情報、 クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性( 情報セキュリティに係る資格・研修実績等をいう。)・ 実績及び国籍に関する情報の提供すること。 |  |  | □ | 提供実施
8 | 必須 |  |  | データセンター等の施設の場所やリージョンが指定条件と一致していること。（日本国内であること） |  |  | □ | している
場所等
9 | 必須 |  |  | 情報セキュリティインシデントへの対処方法 |  |  | □ | あり
10 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 |  |  | □ | あり
11 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 |  |  | □ | あり
12 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ監査又は本市が認める代替措置の受入れ |  |  | □ | 可能
13 | 必須 |  | サービスの中断や終了時に際し、円滑に業務を移行するためのセキュリティ対策を実施すること。 |  |  |  | □ | している
14 | 推奨 |  |  | サービス中断時の復旧要件 |  | サービスの冗長化 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
運用系から待機系への切り替え
目標復旧時間(平均)
15 | 推奨 |  |  | 情報資産の可用性区分の格付けに応じた、サービス終了または変更の際の事前告知・期限及びデータ移行方法を定めていること。 |  |  | □ | している
16 | 推奨 | サービスの安定性 | サービスレベルの保証 |  |  |  | □ | している
[6 empty] | 年間稼働率 | [6 empty] | %以上
17 | 必須 | 準拠法・裁判管轄 | クラウドサービスの利用を通じて本市が取り扱う情報資産に対して準拠法、裁判管轄を国内に指定できること。 |  |  |  | □ | 可能
契約に定める準拠法
契約に定める裁判管轄
18 | 必須 | 再委託を行う場合の情報セキュリティ対策 | クラウドサービス提供者がその役務内容の全部を再委託することは禁止されているが、例外的に役務内容の一部を再委託することについて認める場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対策が、委託事業者に担保させた上で委託事業者と同等の水準であること。 |  |  |  | □ | している
19 | 推奨 | SLAの締結 | 必要となる条項（インシデントの報告義務、損害賠償等）を盛り込んだ契約及びサービスレベルを保証するためのSLAを締結できること。 |  |  |  | □ | 実施
20 | 推奨 | 情報資産の保全 | 各業務システムの重要度を勘案した適切なバックアップレベルを設定し、バックアップの取得などレベルに応じた適切な対策を実施できること。 |  |  |  | □ | 実施
21 | 必須 | ネットワーク全般にわたる情報セキュリティ対策 | 情報の流通経路全般にわたるセキュリティ対策を実施すること。 |  |  |  | □ | 実施
22 | 推奨 |  |  | 機密性の高いデータについて、暗号化等によって蓄積・伝送データを保護できること。 |  |  | □ | 実施
23 | 推奨 |  |  | クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、一定期間の保存が可能であること。 |  |  | □ | 可能
24 | 必須 |  |  | 脆弱性対策、不正アクセス対策を実施すること。 |  |  | □ | 実施
25 | 必須 | 情報資産の所有及び管理 | 市が登録したデータは、本市に確実に提供ができ、提供後のデータの所有権・管理権は、市が保有すること。また、市が登録したデータは、本契約に明示的に定められているところを除き、本市に承諾なく、利用できないものであること。 |  |  |  | □ | 承諾
26 | 推奨 | 情報の管理・保険方法の提示 | クラウドサービス上にある情報であっても、当該情報の責任は利用者である情報オーナーが負うことになるため、クラウドサービス提供者による情報の管理・保管方法について事前に提示すること。 |  |  |  | □ | 承諾
27 | 推奨 | 情報セキュリティポリシーの遵守 | クラウドサービス事業者の要員に対して、本市の情報セキュリティポリシーについて、委託業務に関係する事項を遵守させること。 |  |  |  | □ | 承諾
7 | 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策 |  | 外部サービスに保存される情報や外部サービスの機能ごとにアクセスする権限のないものがアクセスできないような対策が実施されていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービス内および通信経路全般において「電子政府推奨暗号リスト」に記載されている方式によって暗号化処理を行っていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 各種ログの取得機能を実装していますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | ログの取得について各機器において時刻、タイムゾーンが同期されていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
8 | 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策 |  | 外部サービスの機能に対する脆弱性対策について、外部サービス利用者の責任範囲の明確化と対策をおこなっていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 情報の重要度やク外部サービス内容に応じて、バックアップの取得方法、リストアの方法、保管方法などを決定していますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 運用ログやセキュリティログが適切に取得、保存され外部サービス利用担当者がログを確認できるか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービスにおいて取り扱う情報の機密性保護のための暗号化 |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
３．機密性2以上の情報資産を取り扱わない外部サービスの利用
4 | 取り扱う情報の確認 |  | 取り扱う情報の機密度が明確になっていますか? 機密性分類を１～３を記入(選択) |  |  | 個人情報 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | マイナンバー |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
[6 empty] | 機密性分類： |  |  | 機密性２
|  |  | 取り扱う情報の内容 | [10 empty] | □
|  |  | 取り扱う情報、処理に関して関連法令、ガイドラインには準拠していますか? | [10 empty] | □
5 | 外部サービスの選定基準 |  | 技術的能力、信頼性等について考慮し、情報セキュリティ対策が確保されることを選定条件としたか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービス提供者における目的外利用の禁止 |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービスの開発及び運用における、本市の意図 しない変更が行われないことを保証する管理が、一 貫した品質保証体制の下でなされていることを書類 等で確認したか |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービス提供者の資本関係・役員等の情報、 外部サービス提供に従事する者の所属・専門性( 情報セキュリティに係る資格・研修実績等をいう。)・ 実績及び国籍に関する情報の提供を受け確認したか |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | データセンター等の施設の場所やリージョンを指定し選定条件としていますか（日本国内であること） |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 国際規格の認証取得状況等を選定条件にしていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
JASA CSマーク（クラウドセキュリティ・マーク）の適合
|  |  | サービスの中断や終了時に際し、円滑に業務を移行するためのセキュリティ対策が実施されることを確認し選定条件としていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | サービス中断時の復旧要件 |  |  | サービスの冗長化 |  |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
運用系から待機系への切り替え
目標復旧時間(平均)
|  |  | 情報セキュリティ監査の受入れ確認 |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | サービスレベルの確認 |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
[6 empty] | 年間稼働率 | [6 empty] | %以上
|  |  | 外部サービスの利用を通じて本市が取り扱う情報資産に対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価し選定条件としていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
契約に定める準拠法
契約に定める裁判管轄
外部サービス提供者がその役務内容の全部を再委託することは禁止されているが、例外的に役務内容の一部を再委託することについて認める場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対策が、他の委託事業者と同等の水準であることを確認し、委託事業者に担保させた上で許可し外部サービス提供者の選定条件としていますか
[7 empty] | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 役割及び責任範囲 | 契約期間中に外部サービス事業者が当該外部サービスの内容を変更する際の手続きや通知方法を確認していますか? |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービス提供者において発生した情報セキュリ ティインシデントへの対処手順、責任分界、対処体 制等について、外部サービス提供者の選定条件としていますか? |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービス上にある情報であっても、当該情報の責任は利用者である情報オーナーが負うことになるた め、外部サービス提供者による情報の管理・保管方法について事前に把握していますか? |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  |  | 外部サービス提供者が情報の管理・保管を他の事業者へ委託する場合、当該情報が外部サービス利用者の意図しない場面で二次利用されることも懸念されるため、当該事業者における情報セキュリティ水準や情報の取扱方法に関して外部サービス提供者に確認、合意していますか? |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
6 | 外部サービス利用に係る調達・契約 |  | 外部サービス事業者の要員に対して、情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順について、委託業務に関係する事項を遵守することを定めていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービス利用契約終了時に，クラウドサービス事業 者が適正にバックアップを含む不要になった情報資産を 返還または廃棄させ、適正に廃棄を行ったことを確認する 手段（例：破棄証明書等）について仕様書に明記し 契約を締結していますか？ |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 委託事業者が実施する情報システムの運用、保守、 サービス提供（クラウドサービス含む）等の状況を確認 するため、当該委託事業者に監査、検査を行うことを明確に規定していますか 確に規定して |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 情報セキュリティインシデントが発生した場合、当該情報セキュリティインシデントの公表を必要に応じ行うことについて、外部サービス提供事業者と確認し契約書に規定していますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービス事業者側の責でサービスの停止，データの喪失や情報漏洩等が発生した場合，損害賠償，損害補償について，契約書上めいしきしていますか？ |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
7 | 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策 |  | 外部サービスに保存される情報や外部サービスの機能ごとにアクセスする権限のないものがアクセスできないような対策が実施されていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービス内および通信経路全般において「電子政府推奨暗号リスト」に記載されている方式によって暗号化処理を行っていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 各種ログの取得機能を実装していますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | ログの取得について各機器において時刻、タイムゾーンが同期されていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
8 | 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策 |  | 外部サービスの機能に対する脆弱性対策について、外部サービス利用者の責任範囲の明確化と対策をおこなっていますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 情報の重要度やク外部サービス内容に応じて、バックアップの取得方法、リストアの方法、保管方法などを決定していますか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 運用ログやセキュリティログが適切に取得、保存され外部サービス利用担当者がログを確認できるか |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない
|  |  | 外部サービスにおいて取り扱う情報の機密性保護のための暗号化 |  |  |  | □ | している |  |  | □ | していない