## チェックリスト
クラウドサービス要件一覧
必須：満たす必要がある要件
推奨：満たすべきであるが、代替措置等実施することで許容できる要件
項番 | 要件 |  | 要件 |  |  | 状況
1 | 推奨 | 情報セキュリティの水準 | セキュリティに係る国際規格の認証等と同等以上の水準を取得していること。 |  |  |  | □ | している
取得規格等名
2 | 推奨 |  | データセンターは、日本データセンター協会が制定するデータセンターファシリティスタンダードのティア3相当の基準を満たした設備とすること。 |  |  |  | □ | 適合
3 | 必須 | 情報セキュリティ対策 | 技術的能力、信頼性等について考慮し、情報セキュリティ対策が確保されていること。 |  |  |  | □ | している
4 | 必須 |  |  | クラウドサービス提供者における目的外利用の禁止 |  |  | □ | している
5 | 必須 |  |  | クラウドサービスの開発及び運用における、本市の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 |  |  | □ | している
6 | 必須 |  |  | クラウドサービス提供業者の事務所、運用場所（地域（リージョン）が特定できるようにすること）を情報提供すること。 |  |  | □ | 提供実施
7 | 推奨 |  |  | クラウドサービス提供者の資本関係・役員等の情報、 クラウドサービス提供に従事する者の所属・専門性( 情報セキュリティに係る資格・研修実績等をいう。)・ 実績及び国籍に関する情報を提供すること。 |  |  | □ | 提供実施
8 | 必須 |  |  | データセンター等の施設の場所やリージョンが日本国内であること。 |  |  | □ | 適合
9 | 必須 |  |  | 情報セキュリティインシデントへの対処方法 |  |  | □ | あり
10 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法 |  |  | □ | あり
11 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法 |  |  | □ | あり
12 | 推奨 |  |  | 情報セキュリティ監査又は本市が認める代替措置の受入れ |  |  | □ | 可能
13 | 必須 |  | サービスの中断や終了時に際し、円滑に業務を移行するためのセキュリティ対策を実施すること。 |  |  |  | □ | している
14 | 推奨 |  |  | サービス中断時の復旧要件 |  | サービスの冗長化 |  |  | □ | 有 | □ | 無
運用系から待機系への切り替え
目標復旧時間(平均)
15 | 推奨 |  |  | 情報資産の可用性区分の格付けに応じた、サービス終了または変更の際の事前告知・期限及びデータ移行方法を定めていること。 |  |  | □ | している
16 | 推奨 | サービスの安定性 | サービスレベルの保証 |  |  |  | □ | している
[6 empty] | 年間稼働率 |  |  |  |  | %以上
17 | 必須 | 準拠法・裁判管轄 | クラウドサービスの利用を通じて本市が取り扱う情報資産に対しての準拠法及び裁判管轄について、本市の指定に従う事。 |  |  |  | □ | 可能
18 | 必須 | 再委託を行う場合の情報セキュリティ対策 | クラウドサービス提供者がその役務内容の全部を再委託することは禁止されているが、例外的に役務内容の一部を再委託することについて認める場合には、再委託事業者における情報セキュリティ対策が、委託事業者に担保させた上で委託事業者と同等の水準であること。 |  |  |  | □ | している
19 | 推奨 | SLAの締結 | 必要となる条項（インシデントの報告義務、損害賠償等）を盛り込んだ契約及びサービスレベルを保証するためのSLAを締結できること（締結できる場合、SLAの案を作成すること）。 |  |  |  | □ | 実施
20 | 推奨 | 情報資産の保全 | 各業務システムの重要度を勘案した適切なバックアップレベルを設定し、バックアップの取得などレベルに応じた適切な対策を実施できること。 |  |  |  | □ | 実施
21 | 必須 | ネットワーク全般にわたる情報セキュリティ対策 | 情報の流通経路全般にわたるセキュリティ対策を実施すること。 |  |  |  | □ | 実施
22 | 推奨 |  |  | 機密性の高いデータについて、暗号化等によって蓄積・伝送データを保護できること。 |  |  | □ | 実施
23 | 推奨 |  |  | クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、一定期間の保存が可能であること。 |  |  | □ | 可能
24 | 必須 |  |  | 脆弱性対策、不正アクセス対策を実施すること。 |  |  | □ | 実施
25 | 必須 | 情報資産の所有及び管理 | 市が登録したデータは、本市に確実に提供ができ、提供後のデータの所有権・管理権は、市が保有すること。また、市が登録したデータは、本契約に明示的に定められているところを除き、本市に承諾なく、利用できないものであること。 |  |  |  | □ | 承諾
26 | 推奨 | 情報の管理・保険方法の提示 | クラウドサービス上にある情報であっても、当該情報の責任は利用者である情報オーナーが負うことになるため、クラウドサービス提供者による情報の管理・保管方法について事前に提示すること。 |  |  |  | □ | 承諾
27 | 推奨 | 情報セキュリティポリシーの遵守 | クラウドサービス事業者の要員に対して、本市の情報セキュリティポリシーについて、委託業務に関係する事項を遵守させること。 |  |  |  | □ | 承諾
※黄色着色セルにチェック又は入力してください。